## E4XP35-20
1.8
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | 0 | 0 |  | 134 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107.5 | 104 | 98.5 | 93.5 | 80.5 | 85.5 | 63 | 52
E4XP35/20 + MCH43M |  |  | m3/h | 0 | 3.24 | 3.6 | 3.96 | 4.32 | 4.68 | 5.04 | 5.4 | 5.76 | 6.48 | 7.2 | 0 | 0
| 2.2 | 3 | H | 134 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107.5 | 104 | 98.5 | 93.5 | 90.5 | 85.5

## E4XP35-36
1.8
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | 0 | 0 |  | 134 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107.5 | 104 | 98.5 | 93.5 | 80.5 | 85.5 | 63 | 52
E4XP35/36 + MCR455 |  |  | m3/h | 0 | 3.24 | 3.6 | 3.96 | 4.32 | 4.68 | 5.04 | 5.4 | 5.76 | 6.48 | 7.2 | 0 | 0
| 4 | 5.5 | H | 239 | 237 | 213 | 208.5 | 204 | 197 | 190 | 181 | 172 | 149 | 122

## E4XP35-50
1.8
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | 0 | 0 |  | 134 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107.5 | 104 | 98.5 | 93.5 | 80.5 | 85.5 | 63 | 52
E4XP35/50 + MCR475 |  |  | m3/h | 0 | 3.24 | 3.6 | 3.96 | 4.32 | 4.68 | 5.04 | 5.4 | 5.76 | 6.48 | 7.2 | 0 | 0
| 5.5 | 7.5 | H | 317 | 298 | 293 | 287 | 281 | 271.5 | 262 | 250 | 237 | 204 | 164

## E4XP50-30
1.8
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 90 | 96 | 108 | 120 | 144 | 156 | 168 | 180 | 204 | 216 | 228 | 240 |  | 134 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107.5 | 104 | 98.5 | 93.5 | 80.5 | 85.5 | 63 | 52
E4XP50/30 + MCR475 |  |  | m3/h | 0 | 5.4 | 5.76 | 6.48 | 7.2 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 10.8 | 12.24 | 12.96 | 13.68 | 14.4
| 5.5 | 7.5 | H | 198.5 | 169 | 166 | 163 | 158.5 | 148 | 140 | 132 | 124 | 106 | 96.5 | 87 | 77

## E4XP40-30
1.8
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |  | 134 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107.5 | 104 | 98.5 | 93.5 | 80.5 | 85.5 | 63 | 52
E4XP40/30 + MCR455 |  |  | m3/h | 0 | 4.32 | 4.68 | 5.04 | 5.4 | 5.76 | 6.48 | 7.2 | 7.92 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 10.8
| 4 | 5.5 | H | 191 | 164 | 162 | 160 | 157 | 154 | 146 | 136 | 125 | 112 | 98 | 84 | 70

## E4XPD50-22
1.8
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 210 | 240 |  | 134 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107.5 | 104 | 98.5 | 93.5 | 80.5 | 85.5 | 63 | 52
E4XPD50/22 + MCR455 |  |  | m3/h | 0 | 4.32 | 5.04 | 5.76 | 6.48 | 7.2 | 7.92 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 10.8 | 12.6 | 14.4
| 4 | 5.5 | H | 145 | 126 | 124 | 122 | 118 | 115 | 110 | 106 | 102 | 94 | 89 | 72 | 53

## E4XPD25-25
1.8
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 0 | 0 |  | 134 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107.5 | 104 | 98.5 | 93.5 | 80.5 | 85.5 | 63 | 52
E4XPD25/25 + MCH42 |  |  | m3/h | 0 | 0.72 | 1.08 | 1.44 | 1.8 | 2.16 | 2.52 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 4.32 | 0 | 0
| 1.5 | 2 | H | 160 | 156 | 153 | 148 | 141 | 132 | 122 | 116 | 103 | 87 | 48

## E4XPD40-17
1.8
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 0 |  | 134 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107.5 | 104 | 98.5 | 93.5 | 80.5 | 85.5 | 63 | 52
E4XPD40/17 + MCH43 |  |  | m3/h | 0 | 3.6 | 4.32 | 5.04 | 5.76 | 6.48 | 7.2 | 7.92 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 10.8 | 0
| 2.2 | 3 | H | 108 | 94 | 92 | 89 | 84 | 81 | 75 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37.5