**Un dibujo de una cara feliz

Descripción generada automáticamente con confianza baja**

**S7A/3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRABAJOS RECOMENDADOS** | **LIMITES OPERATIVOS** | |
| Levantamiento de aguas limpias | Máximo contenido de sólidos: | 40g/m3 |
| Abastecimiento de agua | Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada | 4 minutos |
| Uso doméstico, civil e industrial. | Campo de prestaciones a 2900 r.p.m. | |
| **GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA** | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE** | **MATERIAL** |
| Soporte | Acero |
| Difusor | Fundición |
| Impulsor | Fundición |
| Camisa | Latón cromado |
| Cuerpo válvula | Fundición |
| Rejilla | Acero inoxidable |
| Distanciador | Resina |
|  |  |
| **DATOS EXTRA DE LA BOMBA** | |
| Cuerpo bomba | 184 mm |
| Altura parte bomba | 770 mm |
| Diámetro de impulsión | 4” |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELO** | **kW** | **HP** | **m3/h** | 0 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| **l/min** | 0 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| **S7A/3** | **11** | **15** | **Metros** | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 41 | 32 | 20 |